2025年最新【裝潢工程驗收單範本】免費下載

| 【裝潢工程驗收單範本】基本資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定作⼈ |  | 市內電話/行動 |  |
| 驗收地址 |  |  |  |
| 設計公司 | 裝潢設計有限公司 | 統一編號 |  |
| 公司地址 |  |  |  |
| 負責人 |  | 連絡電話 |  |
| 公司電話 |  | 公司傳真 |  |

| 【裝潢工程驗收單範本】工程項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 驗收項目 | 合格與否 | 調整事項 | 備註 |
| 【木作工程】驗收項目範本 | 牆面造型、尺寸是否同設計圖? 電視/櫥櫃/書櫃等櫃體之造型、尺寸與設計圖相符? 櫃體(貼皮)是否貼緊?有無脫落? 木作釘版是否用不銹鋼?有無歪曲或不良? 門片、門板開關有無損傷?是否順暢?高低是否一致?有無歪斜? 其他 |  |  |  |
| 【油漆、壁紙工程】驗收項目範本 | 水泥牆面是否平整? 彎角處或柱子有無凹陷? 高低水平正常? 塗料、壁紙、油漆是否平順? 有無凹凸起泡? 高低不平? 壁紙花色是否對花? 密合度、縫接處是否密合? 其他 |  |  |  |
| 【地板、磁磚工程】驗收項目範本 | 磁磚、木地板是否平整? 高低、水平、垂直線是否正確? 有無缺角或裂痕? 縫隙處是否銜接完善? 磁磚有無貼歪? 輕敲地磚看看確認是否有空心狀況? 浴室地磚有無縫隙? 有無排水線設計? 是否有止滑效果? 其他 |  |  |  |
| 【水電工程】驗收項目範本 | 管線與設計圖是否相符? 燈具、插座位置、開關、數量是否相符? 有無正常過電? 水管、水線配置與設計圖面是否相符? 是否通暢? 冷氣、空調與設計圖面是否相符? 能否正常開啟?有無漏水狀況? 消防設備（灑水頭、煙霧偵測、緊急按鈕等）是否完善？ 馬桶管線是否暢通? 抽油煙機是否正常運作? 電視、電話、網路與設計圖面是否相符? 能否正常開啟? 通暢使用? 其他 |  |  |  |
| 【五金工程】驗收項目範本 | 櫃體門板、抽屜拉抽是否平順? 有無卡卡? 各櫃體（電視櫃、衣櫃等）、廚具、抽屜等五金配件是否鎖緊牢靠? 有無歪斜鬆脫? 是否完善平整? 鑰匙點交清楚 其他 |  |  |  |
| 【鋁門窗工程】驗收項目範本 | 鋁門窗開關是否平順? 隔音效果是否符合標準? 角落接縫處有無漏水? 紗窗軌道是否平順正常? 鋁框是否傷痕、軌道是否正常無損? 窗框密合度是否正常? 開關是否正常? 其他 |  |  |  |
| 【窗簾工程】驗收項目範本 | 窗簾款式、花色、大小、尺寸、比例是否與設計圖相符? 窗簾裝設是否正常? 平整度是否正常? 有無歪斜? 拉放是否順暢? 窗簾放下時是否符合高度? 太長或太短? 若有遮光窗簾請注意密合度！ 窗簾拉鍊、鉸練是否順暢? 拉伸縮放是否正常? 其他 |  |  |  |
| 【其他施工工程】驗收項目範本 | 隔間牆或牆面有拆除或重新隔間，請注意尺寸、位置是否與設計圖相符? 所有門面（房間門、隱藏門、廚房或衛浴門等）是否密合? 有無歪斜不整? 若有拉門設計，請注意開關平順? 密合度? 是否有防撞設計或相關處理? 若有設計房間上下樓梯或樓中樓梯是否有止滑? 鏡子、玻璃縫隙密合是否平整? 頂樓屋請注意隔熱及防水、防漏處理 噪音隔絕與消音設備測試 其他 |  |  |  |

製表：《裝修先知道》2025年最新【裝潢工程驗收單範本】編輯部